## Приложение 32
Приложение 32
к приказу Генерального директора
РУП "Белтелеком"
от ___________2026 года №___
Тарифы на работы по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке, оказываемые РУП "Белтелеком" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Действуют с 06 апреля 2026 года
№ п/п | Виды работ | Тариф без учета налога на добавленную стоимость, рублей
1 | 2 | 3
1 | Электрофизические измерения, за работу:
1.1 | Измерения параметров цепей симметричных кабельных линий (до 5 пар) на объектах сторонних организаций | 63.4
1.2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств на объектах сторонних организаций | 90.9
1.3 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1000В (сопротивления петли фаза-ноль), за одну контрольную точку | 16.7
1.4 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей, за одну питающую линию | 26.3
1.5 | Измерение сопротивления изоляции осветительных электрических проводок, за одну питающую линию | 18.5
1.6 | Измерение сопротивления изоляции электрических машин (переносного электроинструмента), за единицу оборудования | 19.1
1.7 | Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и элементами заземленной установки, за одну точку | 16.7
1.8 | Измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств, за одно устройство | 27.5
1.9 | Измерение сопротивления шумов псофометрических в электропитающих установках, за одну установку | 16.7
2 | Высоковольтные испытания электрозащитных средств и инструмента, за работу
2.1 | перчатки электроизолирующие (диэлектрические), за одну пару | 10.8
2.2 | индикатор низкого напряжения, за одну единицу | 13.2
2.3 | указатель напряжения до 1000 В, за одну единицу | 11.2
2.4 | указатель напряжения свыше 1000 В, за одну единицу | 13.2
2.5 | электроизолирующая штанга, за одну единицу | 12.5
2.6 | клещи электроизмерительные, за одну единицу | 13.2
2.7 | ручной электроизолирующий инструмент (слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками), за одну единицу | 7.9
2.8 | бот, галош, за одну пару | 9.6
3 | Испытание лестниц, стремянок, поясов, за работу
3.1 | стремянки, лестницы (приставные, раздвижные, трансформируемые), за одну единицу | 10.8
3.2 | пояс, за одну единицу | 19.1
4 | Измерение факторов производственной среды на рабочем месте, за одно рабочее место
4.1 | освещенности | 7.2
4.2 | микроклимата (температуры окружающего воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха) | 20.5
4.3 | параметров шума | 22.8
4.4 | электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, создаваемых видеодисплейными терминалами, персональными компьютерами: напряженности электрического поля, напряженности магнитного поля, напряженности электростатического поля | 19.4
5 | Поверка, за работу:
5.1 | мультиметров с функциями измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления | 71
5.2 | мультиметров с функциями измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты и ёмкости | 95
5.3 | анализатора кабельных сетей | 322
6 | Калибровка измеряемых величин, за работу:
6.1 | оптического рефлектометра:
6.1.1 | измерение одного диапазона расстояния или измерения затухания в одной точке на одной длине волны | 51.4
6.1.2 | измерение каждого последующего диапазона расстояния на одной длине волны | 5.9
6.1.3 | измерения затухания в каждой последующей одной точке на одной длине волны | 11
6.2 | измерителя оптической мощности:
6.2.1 | измерение относительных уровней мощности и уровней мощности в одной точке на одной длине волны | 46.5
6.2.2 | измерение относительных уровней мощности и уровней мощности в каждой последующей точке на одной длине волны | 3.7
6.3 | источника оптического излучения:
6.3.1 | измерение выходной мощности и нестабильности источников на одной длине волны | 55.6
6.3.2 | измерение выходной мощности и нестабильности источников для каждой следующей длины волны | 13.46
6.4 | цифровых средств измерений электрических величин (напряжения постоянного тока, напряжения переменного тока, отклонения постоянного тока, отклонения переменного тока, отклонения сопротивления постоянному току, отклонения электрической емкости), за работу:
6.4.1 | одно измерение в одной точке | 46.6
6.4.2 | измерение в каждой последующей точке | 5.9
6.5 | кабельного анализатора:
6.5.1 | измерение одного диапазона расстояния или измерения затухания или сопротивления постоянному току в одной точке | 130
6.5.2 | измерение сопроивления постоянному току в каждой последующей одной точке | 7.5
6.5.3 | измерение затухания в каждой последующей одной точке | 7.5
6.5.4 | измерение времени распространения электрического сигнала по кабелю типа "витая пара" каждого последующего одного диапазона расстояния | 20
7 | Измерения на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС):
7.1 | измерение затухания оптических волокон и неразъемных соединений волоконно-оптических линий связи на магистральных, внутризоновых, и местных сетях, а также магистральных участках сети PON для многоэтажной застройки и частного сектора, за один порт | 26.5
7.2 | измерение затухания оптических волокон и неразъемных соединений на распределительно-абонентских участках сети PON для многоэтажной застройки и частного сектора, за один порт | 17.7

## Инструкция
УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
РУП "Белтелеком"
от ____________ 2026 года №___
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке установления и применения тарифов на работы
по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке, оказываемые РУП "Белтелеком" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
1 | Настоящая Инструкция определяет порядок установления и применения тарифов на работы по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке, оказываемые РУП "Белтелеком" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
2 | В соответствии с действующим законодательством тарифы на работы, по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке, оказываемые РУП "Белтелеком" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству.
3 | Работы, по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке, оказываемые РУП Белтелеком" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняются в соответствии с областью аккредитации.
4 | Срок проведения работ по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке - 1 месяц.
5 | При выполнении срочных работ по измерениям, испытаниям, поверке и калибровке плата взимается по тарифам с применением:
- коэффициента 2 при выполнении работ в течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты;
- коэффициента 1,5 при выполнении работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после оплаты;
- при невыполнении срочных работ в установленный срок сумма надбавки, полученная при оформлении заказа, полностью возвращается заказчику.